Training program as per ISO/IEC 17043: 2023 & ISO 13528:2022

FOR GROUP-  1 ASSIGNED VALUE BY RM (Results from one laboratory)

| xCRM = | 1634.2 |  |  | uCRM = | 45.67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SAMPLE | RM |  | CRM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Test 1 | Test 2 | Test 1 | Test 2 |
|  | MPa | MPa | MPa | MPa |
| 1 | 1578 | 1601 | 1602 | 1612 |
| 2 | 1602 | 1603 | 1604 | 1603 |
| 3 | 1578 | 1567 | 1623 | 1603 |
| 4 | 1620 | 1543 | 1619 | 1610 |
| 5 | 1567 | 1539 | 1594 | 1603 |
| 6 | 1534 | 1546 | 1593 | 1604 |
| 7 | 1587 | 1587 | 1602 | 1603 |
| 8 | 1542 | 1562 | 1584 | 1594 |
| 9 | 1534 | 1593 | 1593 | 1598 |
| 10 | 1567 | 1587 | 1593 | 1589 |
| 11 | 1619 | 1604 | 1606 | 1603 |
| 12 | 1559 | 1567 | 1604 | 1604 |
| 13 | 1582 | 1592 | 1593 | 1589 |
| 14 | 1602 | 1567 | 1599 | 1593 |
| 15 | 1605 | 1549 | 1602 | 1603 |
| 16 | 1613 | 1549 | 1607 | 1608 |
| 17 | 1578 | 1547 | 1604 | 1598 |
| 18 | 1587 | 1593 | 1594 | 1602 |
| 19 | 1564 | 1562 | 1593 | 1600 |
| 20 | 1543 | 1583 | 1599 | 1603 |

Date:			 Name of Trainee:

ANSWER:

| ASSIGNED VALUE FOR RM = |  |  |
| --- | --- | --- |
| Std. uncertainty of RM = |  |  |

FOR GROUP- 2 ASSIGNED VALUE BY RM (Results from one laboratory)

| xCRM = | 5.94 |  |  | uCRM = | 0.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SAMPLE | RM |  | CRM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Test 1 | Test 2 | Test 1 | Test 2 |
|  | LA units | LA units | LA units | LA units |
| 1 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.8 |
| 2 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.8 |
| 3 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 |
| 4 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 |
| 5 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 |
| 6 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 |
| 7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
| 8 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 9 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 |
| 10 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.7 |
| 11 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 5.7 |
| 12 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
| 13 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 14 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 15 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.6 |
| 16 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 |
| 17 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
| 18 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.7 |
| 19 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 |
| 20 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |

Date:			 Name of Trainee:

ANSWER:

| ASSIGNED VALUE FOR RM = |  |
| --- | --- |
| Std. uncertainty of RM = |  |

FOR GROUP-  3 ASSIGNED VALUE BY RM (Results from one laboratory)

| xCRM = | 18.12 |  |  | uCRM = | 1.34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SAMPLE | RM |  | CRM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Test 1 | Test 2 | Test 1 | Test 2 |
|  | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| 1 | 18.24 | 18.91 | 18.56 | 18.76 |
| 2 | 18.18 | 18.51 | 18.67 | 18.45 |
| 3 | 18.56 | 18.56 | 18.91 | 18.29 |
| 4 | 18.45 | 18.51 | 18.93 | 18.92 |
| 5 | 18.43 | 18.94 | 18.93 | 18.82 |
| 6 | 18.75 | 18.92 | 18.50 | 18.75 |
| 7 | 18.61 | 18.72 | 18.67 | 18.83 |
| 8 | 18.19 | 18.39 | 18.65 | 18.39 |
| 9 | 18.45 | 18.49 | 18.39 | 18.92 |
| 10 | 18.29 | 18.49 | 18.82 | 18.54 |
| 11 | 18.34 | 18.94 | 18.56 | 18.54 |
| 12 | 18.39 | 18.48 | 18.73 | 18.39 |
| 13 | 18.28 | 18.93 | 18.72 | 18.52 |
| 14 | 18.73 | 18.75 | 18.29 | 18.92 |
| 15 | 18.34 | 18.82 | 18.39 | 18.77 |
| 16 | 18.54 | 18.54 | 18.72 | 18.49 |
| 17 | 18.71 | 18.52 | 18.45 | 18.60 |
| 18 | 18.38 | 18.65 | 18.56 | 18.72 |
| 19 | 18.41 | 18.73 | 18.29 | 18.92 |
| 20 | 18.52 | 18.47 | 18.62 | 18.67 |

Date:			 Name of Trainee:

ANSWER:

| ASSIGNED VALUE FOR RM = |  |
| --- | --- |
| Std. uncertainty of RM = |  |

FOR GROUP-  4 ASSIGNED VALUE BY RM (Results from one laboratory)

| xCRM = | 0.134 |  |  | uCRM = | 0.092 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SAMPLE | RM |  | CRM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Test 1 | Test 2 | Test 1 | Test 2 |
|  | kN | kN | kN | kN |
| 1 | 0.128 | 0.126 | 0.125 | 0.126 |
| 2 | 0.129 | 0.128 | 0.129 | 0.129 |
| 3 | 0.128 | 0.128 | 0.127 | 0.129 |
| 4 | 0.124 | 0.127 | 0.125 | 0.131 |
| 5 | 0.128 | 0.126 | 0.126 | 0.132 |
| 6 | 0.127 | 0.127 | 0.129 | 0.128 |
| 7 | 0.125 | 0.128 | 0.120 | 0.127 |
| 8 | 0.123 | 0.126 | 0.130 | 0.129 |
| 9 | 0.129 | 0.127 | 0.126 | 0.128 |
| 10 | 0.127 | 0.126 | 0.131 | 0.131 |
| 11 | 0.120 | 0.128 | 0.123 | 0.132 |
| 12 | 0.126 | 0.127 | 0.131 | 0.129 |
| 13 | 0.128 | 0.127 | 0.130 | 0.128 |
| 14 | 0.128 | 0.125 | 0.128 | 0.127 |
| 15 | 0.125 | 0.126 | 0.129 | 0.128 |
| 16 | 0.127 | 0.125 | 0.128 | 0.127 |
| 17 | 0.127 | 0.128 | 0.127 | 0.131 |
| 18 | 0.128 | 0.126 | 0.129 | 0.130 |
| 19 | 0.126 | 0.128 | 0.132 | 0.127 |
| 20 | 0.127 | 0.129 | 0.131 | 0.129 |

Date:			 Name of Trainee:

ANSWER:

| ASSIGNED VALUE FOR RM = |  |
| --- | --- |
| Std. uncertainty of RM = |  |